| ЗАЯВКА НА ПОДБОР КОНДЕНСАТОРА, «СУХОЙ ГРАДИРНИ», КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНОГО БЛОКА |
| --- |
| Заполните выделенные поля и отправьте заявку по электронной почте: info@klimattechnika.ru |
| 1. | Фирма: |  | 2. | Город: |  |
| 3. | Телефон: |  | 4. | Факс: |  |
| 5. | E-mail: |  | 6. | ДАТА: |  |
| 7. | Контактное лицо: |  |

| 8. | Объект, адрес: |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Холодопроизводительность, кВт: |  |  |
| 10. | Конфигурация блока: | 11. | Тип вентиляторов: |
|  |  | Компрессорно-конденсаторный блок |  |  | Осевые |
|  |  | конденсатор |  |  | Центробежные(напор,Па) |  |
|  |  | «сухая градирня» |  |  |  |
| 12. | Тип блока: | 13. | Тип конденсаторов: |
|  |  | Только холод |  |  | Воздушного охлаждения |
|  |  | Тепловой насос (тепло/холод) |  |  | Водяного охлаждения |
| 14. | Тип хладагента: | 15. | Тип холодоносителя: |
|  |  | R 410A |  |  | Вода |
|  |  | R 407C |  |  | Этиленгликоль, % |  |
| Температура кипения хладагента в испарителе °С: |  |  |  | Пропиленгликоль, % |  |
| 16. | Диапазон рабочих температур окружающей среды: | 17. | Параметры холодоносителя: |
|  | Зимой (-5), °С: |  |  | Температура жидкости на входе (+12), °С: |  |
|  | Летом (+35), °С: |  |  | Температура жидкости на выходе (+7), °С: |  |
| 18. | Дополнительные опции: |  |  |
|  |  | Соединительный комплект для подключения к испарителю (ТРВ, смотровое стекло, электромагнитный клапан) |
|  |  | Антивибрационные опоры |
|  |  | Регулятор скорости вращения вентилятора для работы до -20C |

|  | Дополнительные требования по комплектации: |
| --- | --- |